ИНФОРМАЦИЯ

Согласно данным мониторинга территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе (*от 25.12.2023 № 53-03-03/03-992*) о состоянии питьевого водоснабжения населения Шимского муниципального района в точках отбора:

ВОС п. Шимск, ул. Шелонская, д.2 точка СГМ № 2403 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: железо общее (0,68+-0,14), ОКБ (24000) (протокол № 53-01-50/05168-23 от 22.12.2023 г.)

ВОС п. Шимск, ул. Шелонская, д.2 точка СГМ № 2403 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: алюминий (0,31+-0,06)(протокол № 53-01-50/05170-23 от 22.12.2023 г.).