ИНФОРМАЦИЯ

Согласно данным мониторинга территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе (*от 26.01.2024 № 53-03-03/03-76*) о состоянии питьевого водоснабжения населения Шимского муниципального района в точках отбора:

Разводящая сеть п. Шимск, ул. Новгородская, д. 37 (дом-интернат им. Ушинского) точка СГМ № 2402 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: железо общее (0,68+-0,12) (протокол № 53-01-50/00072-24 от 26.01.2024 г.)

Разводящая сеть п. Шимск, ул. Коммунальная, д. 19 (школа) точка СГМ № 2411 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: железо общее (0,75+-0,15) (протокол № 53-01-50/00075-24 от 26.01.2024 г.)