**ИНФОРМАЦИЯ**

**О СОСТОЯНИИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ**

**ШИМСКОГО РАЙОНА**

Согласно данным мониторинга территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе (*от 29.01.2024 № 53-03-03/03-83*) о состоянии питьевого водоснабжения населения Шимского муниципального района в точках отбора:

ВОС п. Шимск, ул. Шелонская, д.2 точка СГМ № 2403 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: алюминий (0,46+-0,09), железо общее (0,5+-0,1), окисляемость перманганатная (5,9+-0,6) (протокол № 53-01-50/00065-23 от 29.01.2024 г.).